Телефон особи, відповідальної за теплове господарство  ____________________________________________
Додаток 4 
до Правил підготовки 
теплових господарств 
до опалювального періоду 


АКТ 
готовності до опалювального періоду 


м. Шепетівка                                                                                 "___" ___________ 202  року 


 складений представником споживача в особі_____________________________________
 





(назва теплопостачальної організації) 
 
 



(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
 у присутності представника Шепетівського підприємства теплових мереж в особі начальника дільниці теплових мереж №  ________________________________________ 
              (посада) 

            
  


(прізвище, ім'я, по батькові) 
про готовність об'єкта за адресою:  
вул. ______________________________________ буд.__________ 
 Теплове навантаження: опалення __________________ Гкал/год; 
 Температурний графік  90/75◦С
     1. Результати випробувань
	№ з/п
	Устатковання
	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)
	Зниження  тиску, МПа (кгс/кв.см)
	Тривалість випробування, хв..
	Примітки

	1
	Теплова мережа   

споживача        
	
	
	
	

	2
	Тепловий вузол   
	
	
	
	

	3
	Водопідігрівники 
	ЦО
	
	
	
	

	
	
	ГВП
	
	
	
	

	4
	Вентиляційне обладнання       
	
	
	
	

	5
	Місцева система  
	
	
	
	


 2. Результати   огляду   та   опломбування   звужувальних  та дроселювальних пристроїв 
	Обладнання
	Система №1
	Система №2
	Система №3
	Система №4
	Система №5
	Система №6

	Опалення 
	Dс, мм
	
	
	
	
	
	

	
	№ пломби
	
	
	
	
	
	

	
	Dш,мм
	
	
	
	
	
	

	
	№ пломби
	
	
	
	
	
	

	ГВП
	Dш,мм
	
	
	
	
	
	

	
	№ пломби
	
	
	
	
	
	

	Вентиляція
	Dш,мм
	
	
	
	
	
	

	
	№ пломби
	
	
	
	
	
	


   3. Результат очистки від накипу та промивки: 
	Місцевої системи

	

	


Під час огляду зроблено зауваження: 
	

	

	

	

	

	

	

	

	



Представник теплопостачальної організації 
Начальник ДТМ №      __________________________ 
 М.П. 

Представник споживача 
______________________   _________________    ____________________________

(підпис) 


(Прізвище, ініціали) 
 М.П. 
	Відмітка про усунення зауважень

	

	

	Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду

	

	

	

	

	

	


Представник теплопостачальної організації 
Начальник ДТМ №      __________________________ _____________________
 (підпис) 
 М.П. 

Представник споживача 
___________________   __________________________ _______________________

 (підпис) 


(Прізвище, ініціали) 
 М.П. 
